## Předávací protokol
Dokumentace k předání staveb Odorizačních stanic
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba | vlastní
cizí
Poznámka: Pro ANO označujte položky křížkem. Další dodané dokumenty, které nejsou uvedeny v seznamu, doplňte do části Případná další dokumentace.
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
1 |  | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
2 | a) | Povolení stavby - např. Stavení povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona (Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.)
| b) | Doklad opravňující k užívání stavby
3 | a) | Revizní zpráva - výchozí - přípojky NN nebo jiného zdroje energie pro dané zařízení, podepsaná provozovatelem
| b) | Revizní zpráva - výchozí - elektrické instalace, podepsaná provozovatelem
| c) | Revizní zpráva - výchozí - hromosvodu a uzemnění, podepsaná provozovatelem
| d) | Revizní zpráva - výchozí - dálkového přenosu dat, podepsaná provozovatelem
| e) | Odborné a závazné stanovisko TIČR Praha na EZ dle vyhl. 73/2010Sb.
4 | a) | Protokoly o zkouškách pevnosti a těsnosti podle TPG 918 01
| b) | Protokol o funkční zkoušce odorizační stanice
5 | a) | Geodetické zaměření stavby v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku)
| b) | Geodetické zaměření stavby v papírové podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy")
6 |  | Stavební deník vedený v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
7 | a) | Prohlášení o shodě, nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé stanovené výrobky
| b) | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. Při přejímce rekonstrukce PZ, budou součástí dokumentace doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. Pokud je PZ ponecháno v zemi také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí
| c) | Prohlášení zhotovitele o použitém materiálu dle PD
| d) | Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou a klasifikací prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
| e) | Protokol o provedení testů dálkového přenosu dat na dispečink RWE, potvrzený zástupcem dispečinku (pokud součástí OS byl i dálkový přenos dat)
8 | a) | Čestné prohlášení zhotovitele, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy, apod.
| b) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených plynových zařízení
| c) | Oprávnění k montáži, opravám revizím elektrických zařízení vydané TIČR Praha
| d) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn a odstraňování
| e) | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů)
| f) | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) - pouze v případě, pokud firma provádí jen revize a to dodavatelským způsobem
9 | a) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) strojní části vč. čerpadel
| b) | Dokumentace použitých armatur a tlakového zařízení (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.)
| c) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) stavební části
| d) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) elekto části, vč. přípojky NN, hromosvodu, uzemnění, vč. prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
| e) | Dokumentace nového napojení OS na PZ
10 |  | Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) na CD, Flashdisku
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
11 | a) | Pasporty OS pro GDO
| b) | Schéma strojní části OS ( 1x v OS)
| c) | Místopis polohy vnějších armatur
12 | a) | Dokumentace elektrického zařízení – podle skutečného provedení dle ČSN 33 2000 čl. 13 N7 1. a 2. a schéma zapojení elektrických částí technologického zařízení (1x v OS)
| b) | Kompletní průvodní dokumentace rozvaděčů (osvědčení o jakosti a kompletnosti, doklad o provedení kusové zkoušky jednotlivých rozvaděčů)
13 |  | Zápis o prokazatelném seznámení pracovníků zajišťujících provoz a údržbu zařízení pro uživatele s obsluhou zařízení
14 |  | Zpráva o požárně bezpečnostním řešení
15 | a) | Projektová dokumentace plynárenského zařízení ověřená stavebním úřadem.
| b) | Situace skutečného provedení stavby ( v případě změn většího rozsahu, musí být změny oproti projektu odsouhlaseny projektantem). Situace může být součástí předané projektové dokumentace.
16 |  | Návod na obsluhu a údržbu
17 |  | Osvědčení o jakosti a kompletnosti OS
18 |  | Záruční list OS
19 |  | Protokol o uvedení OS do trvalého provozu
Případná další dokumentace
Poznámky:
Zhotovitel-jméno (adresa, telefon)
Zhotovitel předal: |  |  | datum: |  | podpis:
TRS převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
TRS předal: |  |  | datum: |  | podpis:
OrDPZ převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
Dokumentace chybějící pro archivaci stavby (doplňuje technik OrDPZ)
Číslo | Název dokumentace |  |  |  | Dodáno dne |  |  | Dodal |  |  | Podpis
Poznámky:
Vysvětlivky:
1)
2)