## Předávací protokol
Dokumentace k předání staveb plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z OC nebo PE
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba |  | vlastní |  |  | NTL |  |  |  | Plynovod
|  | cizí |  |  | STL |  |  |  | Přípojka
Ostatní
Poznámka: Pro ANO označujte položky křížkem. Další dodané dokumenty, které nejsou uvedeny v seznamu, doplňte do části Případná další dokumentace.
Číslo |  |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[7 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
1 |  |  | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
2 |  | a) | Povolení stavby - např. Stavení povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona (Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.)
|  | b) | Doklad opravňující užívání stavby PZ
3 |  | a) | Revizní zpráva - výchozí - plynárenského zařízení. V případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu.
|  | b) | Revizní zpráva - výchozí - nadzemních (vrchních) přechodů, jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno
4 |  |  | Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327
5 |  | a) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku)
|  | b) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v papírové podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“)
6 |  | a) | Stavební deník vedený v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb.
|  | b) | U rekonstrukce samostatných plynovodních přípojek, Zjednodušený záznam o stavbě
|  | c) | Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (k dokumentům kontroly)
|  | d) | Izolatérský deník
7 |  | a) | Zápis o proměření vodivého spojení signalizačního vodiče
|  | b) | Zápis o provedení čištění potrubí dle TPG 702 11 (pokud bylo provedeno)
|  | c) | Zápis o provedení sušení potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo vyžadováno
Číslo |  |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[7 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
7 |  | d) | Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI/TRS
|  | e) | Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit) (u samostatně budovaných plynovodních přípojek pouze u ocelových přípojek, připojených na ocelový katodicky chráněný plynovod)
|  | f) | Protokol o proměření propojovacích objektů chrániček a kontrolních vývodů pro měření potenciálu
8 |  | a) | Čestné prohlášení zhotovitele, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy, apod.
|  | b) | Písemné předání-převzetí majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem dotčení bylo -li vyžadováno v jejich stanoviscích k předávané plynárenské stavbě
|  | c) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených plynových zařízení
|  | d) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|  | e) | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů)
|  | f) | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) - pouze v případě, pokud firma provádí jen revize a to dodavatelským způsobem
9 |  | a) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) plynovod, přípojka(y)
|  | b) | Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.)
|  | c) | Doložení atestů a prohlášení o shodě zhotovitelem k použitému materiálu dle PD (elektrody, izolační materiály, výstražná fólie, signální vodič apod.)
10 |  |  | Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) na CD, Flashdisku
11 |  |  | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy
12 |  |  | Pokud je součástí stavby přemístění HUP, bude provedeno předání a převzetí všech dokladů v souladu s metodickým pokynem „Přemísťování HUP při obnově PZ ve vlastnictví DSO“
13 |  |  | Doklad o vpuštění plynu
14 |  |  | Dokumentace propoje
15 |  |  | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. Při přejímce rekonstrukce PZ, budou součástí dokumentace doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. Pokud je PZ ponecháno v zemi také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí
Číslo |  |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[7 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
16 |  | a) | Projektová dokumentace plynárenského zařízení ověřená stavebním úřadem.
|  | b) | Situace skutečného provedení stavby ( v případě změn většího rozsahu, musí být změny oproti projektu odsouhlaseny projektantem). Situace může být součástí předané projektové dokumentace.
Případná další dokumentace
Poznámky:
Zhotovitel-jméno (adresa, telefon)
Zhotovitel předal: |  |  |  | datum: |  | podpis:
TRS převzal: |  |  |  | datum: |  | podpis:
TRS předal: |  |  |  | datum: |  | podpis:
OrDPZ převzal: |  |  |  | datum: |  | podpis:
Dokumentace chybějící pro archivaci stavby (doplňuje technik OrDPZ)
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Dodáno dne |  |  | Dodal |  |  | Podpis
Poznámky:
Vysvětlivky:
1) | Přejímka vlastní stavby nebo přeložky pl. zařízení ve vlastnictví GasNet, s.r.o. doložit v originalé či ověřené kopii tyto položky:
č.1 - 7, 8a,b, 11,12,13, 14,15, 16,
2) | Přejímka cizí-rozvojové stavby nebo přeložky pl. zařízení ve vlastnictví jiného vlastníka doložit v originalé či ověřené kopii tyto položky:
č.1-5, 8a, 10
3) | Při rekonstrukci samostatných přípojek požadujeme doložit tyto položky:
č. 1 - 6,7d, 8a,b, 9,10, 14, 15,